| COMUNE DI ROSOLINI Libero Consorzio dei Comuni - Siracusa UFFICIO TECNICO COMUNALE - V SETTORE LL.PP |
| --- |
| OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO |
| VISTO si esprime parere favorevole in linea tecnica dal RUP ai sensi dell’art. 5 comma 3, Legge Regionale n. 12 del 12/07/2011. Livello di progettazione: ESECUTIVA Rosolini lì 20/12/2017 Il Responsabile Unico del Procedimento Geom. Piero Fioretti |
| Allegato: N. 1 | ANALISI PREZZI |
| Il Progettista Il Collaboratore (Geom. Piero Fioretti) (Sig. Giuseppe Ignaccolo) |
| ROSOLINI, lì 20/12/2017 |

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO

ANALISI PREZZI:

AN. 1 - Riparazione del manto stradale da eseguirsi previa asportazione del materiale eccedente fino ad una profondità di cm 5 ( scarificazione ), risagomatura della buca sino a darle una forma geometrica regolare, trattamento dei bordi e della buca con emulsione bituminosa a caldo/freddo in modo da consentire un perfetto legame tra i componenti, ricoprimento della buca con conglomerato bituminoso ( tappetino di usura ) compattato con rullo compattatore. Compreso nel prezzo l’onere per il carico sull’autocarro del materiale da asportare e il trasporto a rifiuto.

| ANALISI PREZZO |
| --- |
| VOCE | U. MIS. | QUANT. | PREZZO UNIT. € | IMPORTO € |
| Operaio qualificato | Ora | 1/3 | 18,00 | 6,00 |
| Operaio comune | Ora | 1/3 | 16,00 | 5,33 |
| Nolo a caldo di autocarro | Ora | 1/3 | 68,00 | 22,66 |
| Nolo a caldo di mini escavatore | Ora | 1/3 | 48,00 | 16,00 |
| Nolo a caldo di rullo | Ora | 1/3 | 48,00 | 16,00 |
| Conglomerato bituminoso compresa emulsione | KG | 850 | 0,09 | 76,50 |
| SOMMANO PER 10 MQ DI SUPERFICE | 142,49 |
| IMPORTO UNITARIO PER 1 MQ | 14,25 |
| Per spese generali ed utili d’impresa (13% + 10%) | 3,27 |
| Prezzo complessivo per 1 metro quadrato | 17,52 |

AN. 2 - Riparazione di marciapiedi da eseguirsi previa asportazione della pavimentazione deteriorata; la posa in opera di pietrine in cemento, con la superficie vista rigata, di spessore non inferiore a 2,5 cm. e dimensioni 25 x 25 cm., su idoneo massetto in conglomerato cementizio dello spessore minimo di cm.10, compresi la boiaccatura dei giunti, la pulitura e l’onere per il carico sull’autocarro del materiale da asportare e il trasporto a rifiuto.

| ANALISI PREZZO |
| --- |
| VOCE | U. MIS. | QUANT. | PREZZO UNIT. € | IMPORTO € |
| Operaio qualificato | Ora | 1/4 | 18,00 | 4,50 |
| Operaio comune | Ora | 1/4 | 16,00 | 4,00 |
| Nolo a caldo di autocarro | Ora | 1/6 | 68,00 | 11,33 |
| Nolo a caldo di mini escavatore | Ora | 1/6 | 48,00 | 8,00 |
| Pietrine in cemento 25x25 cm | Mq. | 1 | 9,00 | 9,00 |
| Conglomerato cementizio per massetto | Mc. | 0,10 | 80,00 | 8,00 |
| IMPORTO UNITARIO PER 1 MQ | 44,83 |
| Per spese generali ed utili d’impresa (13% + 10%) | 10,31 |
| Prezzo complessivo per 1 metro quadrato | 55,14 |

Progettista:							Collaboratore:

Geom. Fioretti Piero					     Sig. Ignaccolo Giuseppe