COMUNE DI ROSOLINI

Provincia di Siracusa

U.T.C. – 5° Settore LL.PP.

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

LAVORI PER L’ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA E FOGNARIA COMUNALE IN APPLICAZIONE DEI RISPETTIVI REGOLAMENTI VIGENTI

Art. 1

Il seguente capitolato viene redatto per l’esecuzione dei lavori per l’allacciamento alla rete idrica e fognaria comunale in applicazione dei rispettivi regolamenti vigenti ed in particolare in applicazione del:

- Art. 5 del Regolamento comunale per la concessione dell’acqua potabile approvato con delibera Consiliare n° 23 del 27 Agosto 1953

- Art. 13 del Regolamento del servizio di fognatura approvato con delibera Consiliare n° 114 del 11 Maggio 1987

Art. 2

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto:

1. I lavori per l’allacciamento delle utenze private su tutto il territorio comunale alla rete idrica e/o fognaria comunale in applicazione dei rispettivi regolamenti, nonché lavori di manutenzione alle condotte pubbliche della rete idrica ed alla fognatura comunale;

LAVORI DA ESEGUIRE E DA CORRISPONDERSI CON CORRISPETTIVO A MISURA

A.1. RETE IDRICA

a.1.1. opere necessarie per eseguire l’allaccio dell’utente alla rete idrica comunale ivi compresi gli scavi, i pezzi speciali, i ripristini e tutti gli oneri necessari per eseguire l’allaccio a perfetta regola d’arte;

a.1.2. lavori che si rendono necessari per riparazioni o per eseguire una adeguata manutenzione alla rete idrica comunale.

Tutti i lavori che la ditta dovrà effettuare, dovranno essere susseguenti a direttive loro impartite dal Responsabile del Settore LL.PP. o suo delegato. In ogni caso, la ditta non potrà mai eseguire lavori di qualunque genere senza la preventiva autorizzazione dell’ufficio competente.

A.2. RETE FOGNARIA

a.2.1. opere necessarie per eseguire l’allaccio dell’utente dal pozzetto di ispezione del fabbricato del richiedente alla rete fognaria comunale ivi compresi gli scavi, i pezzi speciali, i ripristini e tutti gli oneri necessari per eseguire l’allaccio a perfetta regola d’arte;

a.2.2. lavori che si rendono necessari per riparazioni o per eseguire una adeguata manutenzione alla rete fognaria comunale.

Tutti i lavori che la ditta dovrà effettuare, dovranno essere susseguenti a direttive loro impartite dal Responsabile del Settore LL.PP. o suo delegato. In ogni caso, la ditta non potrà mai eseguire lavori di qualunque genere senza la preventiva autorizzazione dell’ufficio competente.

Art. 3

DURATA DELL'APPALTO

Trattandosi di contratto aperto per lavori di pronto intervento e di manutenzione ai sensi dell’art. 24-ter della Legge 109/94 testo coordinato con le norme della L.R 7/2002 e s.m.i., l'appalto avrà la durata di anni uno (1), con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto o comunque fino alla concorrenza dell’importo contrattuale nel caso che tale importo si raggiunga prima dello scadere dell’anno. Alla sua scadenza è vietato il rinnovo tacito del contratto. Qualora l’importo stimato del contratto dovesse essere raggiunto prima dell’anno, l’Amministrazione ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto.

Qualora allo scadere del contratto non siano ancora state completate le formalità relative al rinnovo dell'affidamento stesso, la ditta dovrà garantire l’espletamento fino alla data di assunzione del servizio da parte della nuova ditta appaltatrice.

Art. 4

IMPORTO DELL'APPALTO

Importo dei lavori: € 23.767,25 di cui € 475,34 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

Importo a base d'asta  €.23.291,91 oltre ad € 475,34 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

L’importo contrattuale stimato per un anno a seguito di ribasso d’asta del ______% ed aggiudicazione, è fissato in €. __________ (€ ______________________ ) più IVA come per legge. L’impresa aggiudicataria si intende impegnata per l’intero importo nei confronti dell’Amministrazione ancorché lo stesso venga raggiunto prima dell’anno previsto.

L’Amministrazione si intende impegnata limitatamente alle effettive richieste di allaccio che perverranno da parte degli utenti e/o per i lavori di riparazione e manutenzione alla rete idrica e/o fognaria che farà eseguire all’impresa. Nulla avrà a pretendere l’impresa nei confronti dell’Amministrazione qualora nell’arco dell’anno contrattuale non venga raggiunto l’importo stimato a base del presente contratto.

I costi per la esecuzione dei lavori in oggetto, sono quelli desunti dal Prezzario Regionale operante in Sicilia anno 2009.

I corrispettivi per i lavori di cui all’art. 2 punto A., solo se preventivamente autorizzati per iscritto dal Responsabile del Settore LL.PP. o suo delegato, saranno corrisposti all'appaltatore con le modalità sotto riportate.

I prezzi  resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.

Art. 5

AGGIUDICAZIONE

Dovendo i lavori affidarsi mediante cottimo - appalto ai sensi dell'articolo 24 bis della legge 109/94 testo coordinato con le norme della  L.R. 07/2002 e successive modifiche e integrazioni. La gara informale per l’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 24 comma 11 della legge 109/94 quindi si applicherà il criterio del massimo ribasso di cui all'art.1 comma 1 lettera a della Legge 02/02/73 n° 14. Sono escluse dall'aggiudicazione le offerte che presentano un ribasso superiore di oltre il 10% rispetto alla media aritmetica di tutte le offerte ammesse. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque.

Art. 6

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento dei lavori eseguiti, avverrà entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, debitamente vistata dal Responsabile del Servizio e/o suo delegato, attraverso “Determina di Liquidazione” emanata dal Responsabile del Settore LL.PP. Per i pagamenti effettuati oltre la scadenza dei termini pattuiti (60 giorni) non saranno dovuti gli interessi moratori bensì esclusivamente gli interessi legali

Art 7

IDONEITÀ

All'appalto possono partecipare le ditte iscritte all’Albo di fiducia dell’Ente per l’esecuzione di lavori mediante cottimo – appalto, nonché iscritte alla CC.I.A.A..per la specifica tipologia dei lavori oggetto del presente appalto.

Art. 8

ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

E' a carico dell'appaltatore per l’esecuzione dei lavori di cui al punto A dell’Art. 2 la prestazione della mano d'opera, gli scavi, il trasporto a rifiuto, tutta l'attrezzatura e i materiali, i ripristini e quant’altro occorrente per la manutenzione o la riparazione di cui ai precedenti articoli. E’ altresì a carico dell’appaltatore la redazione del POS e la predisposizione di tutti gli accorgimenti di sicurezza utili in fase di esecuzione dei lavori a tutela dei lavoratori e della collettività tutta con riguardo anche alla viabilità.

Art. 9

ELABORAZIONE OFFERTA

L'elaborazione dell'offerta da parte delle ditte concorrenti dovrà tener conto delle seguenti prescrizioni:

1. Alle riparazioni ed alle sostituzioni che si rendessero necessarie alla rete idrica e fognaria nell'intero territorio comunale a causa di rotture, di perdite, di guasti, di cattivo funzionamento di saracinesche, di apparecchiatura e simili.

2. Alla esecuzione dei lavori di allaccio sia alla rete idrica che a quella fognaria su tutto il territorio comunale che si rendono necessarie su richiesta degli utenti ed autorizzati dall’ufficio competente;

Art. 10

CONDUZIONE DEI LAVORI

L’impresa previo ordinativo dell’ufficio competente, procederà ad eseguire i lavori oggetto del presente appalto. Gli stessi, dovranno essere svolti mediante impiego del personale e dei mezzi idonei per l’esecuzione degli stessi a perfetta regola d’arte. L’impresa eseguirà i lavori previa direzione da parte di un tecnico indicato dal Responsabile del 5° Settore LL.PP. e dovranno essere garantiti anche in situazioni di emergenza.

L’impresa, con il presente affidamento, si impegna ad eseguire eventuali riparazioni straordinarie  entro il termine massimo del giorno successivo alla comunicazione. Qualora si manifesti la necessità di riparazioni, manutenzioni urgenti, le stesse devono essere effettuate seconde le direttive imposte dall’ufficio competente.

L'appaltatore si obbliga ad eseguire le riparazioni e le opere di manutenzione che verranno ordinate ed

a sottostare alle prescrizioni tecniche dei funzionari indicati dal Comune. I funzionari tecnici degli Enti preposti potranno sempre effettuare tutte le ispezioni necessarie.

Art. 11

MATERIALI ED ATTREZZI

Tutti gli attrezzi, come pure i materiali occorrenti per le riparazioni, manutenzione e gli allacci alla rete idrica e fognaria sono a carico dell'appaltatore.

Sono a carico dell'appaltatore, gli scavi, i rinterri, il disfacimento e rifacimento della pavimentazione stradale in dipendenza delle riparazioni alla rete idrica e fognaria. I materiali di risulta verranno acquisiti

dall'appaltatore.

Art.12

PERSONALE

La ditta appaltatrice per l'espletamento dell’appalto dovrà disporre di un organico sufficiente a garantire

l'ottimizzazione del lavoro affidatele.

Il personale deve essere capace e fisicamente idoneo; Esso è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni e regolamenti emanati dall'Amministrazione Comunale e di quelle impartite dalla ditta appaltatrice.

L'appaltatore si impegna ad osservare integralmente e ad esplicare in favore del proprio personale tutte le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese addette alla esecuzione dei lavori de quo.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore, il quale ne ha la responsabilità anche in deroga alle norme legislative che disponessero

l'obbligo del pagamento a l'onere della spesa a carico del Comune o in solido con il Comune, con esclusione di qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune medesimo.

Il personale dipendente dalla ditta dovrà tenere contegno corretto con il pubblico,

Dovranno essere forniti dall'impresa appaltatrice, a sue cure e spese, tutte le macchine e gli attrezzi di qualsiasi tipo ed uso occorrenti per eseguire i lavori di manutenzione.

L'appaltatore dovrà dimostrare di disporre delle adeguate attrezzature e macchine di cui sopra, che il Direttore Lavori si riserverà di ispezionare al fine di stabilirne il grado di efficienza. Tutte le macchine ed attrezzi da utilizzarsi per l'appalto dovranno essere in perfetto stato di funzionamento e provviste di tutti gli accessori necessari per il loro regolare e sicuro utilizzo; sono a carico dell'appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine necessarie perché gli stessi siano sempre in buono stato di servizio.

Art. 13

RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'appaltatore sarà responsabili verso l'Amministrazione dei lavori di manutenzione e riparazione della rete idrica e fognaria su cui interviene. L'appaltatore è altresì responsabile della costruzione a perfetta regola d’arte degli allacci alle utenze private che si andranno a realizzare sia per quanto attiene agli allacci fognari che a quelli idrici.

La ditta appaltatrice è responsabile, inoltre, di qualsiasi danno ed inconveniente causato, direttamente od indirettamente, dal personale addetto ai lavori, al Comune ed ai terzi, sollevando così l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e penale. E' fatto obbligo alla ditta appaltatrice di segnalare all'Amministrazione Comunale tutte quelle circostanze o fatti rilevanti  che possano impedire il regolare svolgimento dei lavori.

Art. 14

DIVIETI

E' fatto divieto alla ditta appaltatrice di cedere, in tutto o in parte, i lavori oggetto del presente capitolato, senza preventiva autorizzazione dell’Amministrazione Comunale concedente, sotto pena della risoluzione del contratto e del rimborso delle maggiori spese e danni che derivassero al Comune per la risoluzione stessa.

Art. 15

VIGILANZA

II Comune concedente provvede alla vigilanza ed al controllo dei lavori eseguiti dalla Ditta per mezzo dei propri uffici, ciascuno per quanto di propria competenza.

Art. 16

INFRAZIONE AGLI OBBLIGHI

In caso di infrazione di lieve entità o di inadempimenti o ritardi o cattiva esecuzione dei lavori, è stabilita una penale di €. 200,00 (duecento/00), oltre alle spese eventualmente sostenute dal Comune per

l'esecuzione d'ufficio dei lavori non eseguiti o mal effettuati, previa deliberazione della Giunta Comunale.

Per le più gravi infrazioni, quali la mancata riparazione di guasti per più di 48 ore, il rifiuto ad eseguire i lavori ed ove non si ravvisi la grave inadempienza contrattuale che risolve il contratto, il Comune si riserva più severe misure da adottarsi di volta in volta dalla Giunta Comunale.

Art. 17

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

L'impresa dovrà adottare, nella esecuzione dei lavori, tutte quelle misure di natura igienica che sono necessarie all'incolumità delle persone e tutte le norme igieniche che l'Amministrazione potrà emanare.

Art. 18

CONTROVERSIE FRA UTENTI ED IMPRESA APPALTATRICE

Ogni controversia che dovesse insorgere fra utenti ed appaltatore sarà deferita al giudizio del Sindaco o suo delegato, la decisione del quale sarà accettata dall'impresa con rinuncia al ricorso all'autorità giudiziaria. E' fatto salvo il ricorso all'autorità giudiziaria nel caso in cui il giudizio del Sindaco non venisse accettato dal privato utente.

Art. 19

REVOCA - SOSPENSIONE - RESCISSIONE E DECADENZA DEL CONTRATTO

II presente appalto s'intenderà senz'altro revocato nei seguenti casi:

- Scioglimento , cessazione, fallimento della ditta appaltatrice;

- Per abituali gravi negligenze o deficienze regolarmente accertate e notificate che, a giudizio    dell’Amministrazione, compromettano l'efficienza dei lavori;

- Quando la ditta appaltatrice si rende colpevole di frode;

- Per ogni altra grave inadempienza a termini dell'art. 1453 del Codice Civile;

- Mancato rispetto dei C.C. NN. LL.

Art. 20

CONTROVERSIE E COLLEGIO ARBITRALE

Le controversie e questioni in genere tra il Comune e la Ditta appaltatrice, in relazioni a quanto previsto nel presente Capitolato, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri amichevoli compositori nominati uno dall'Amministrazione Comunale, uno dalla ditta affidataria ed uno, che funge da Presidente, nominato di comune accordo tra le parti o, in difetto, dall'autorità Giudiziaria a norma dell'ari. 810 del c.p.c..

Il Collegio Arbitrale non è tenuto ad osservare alcuna formalità di procedura e le sue decisioni saranno

vincolanti per le parti ed inappellabili.

Art. 21

Responsabilità dell'impresa aggiudicataria - danni a persone o cose

L'impresa risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati nella esecuzione dei lavori, restando a suo completo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa e di compensi da parte di società assicuratrici, nei confronti del Comune.

L'amministrazione non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti e ai beni dell'impresa (o dei dipendenti stessi), che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico dell'amministrazione medesima.

L'impresa è direttamente responsabile dei danni, di qualunque natura, che risultino arrecati dal proprio personale a persone o a cose, tanto dell'amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione. L'impresa è altresì responsabile per gli infortuni del proprio personale.

A tal fine l'impresa dovrà essere in possesso, per l'intera durata del contratto, di una polizza assicurativa (da produrre in copia all'amministrazione prima dell'inizio dei lavori) per responsabilità civile verso terzi.

L'esistenza, e quindi la validità ed efficacia, della polizza assicurativa di cui al presente articolo sono condizioni essenziali per il Comune di Rosolini e pertanto, qualora l'impresa aggiudicataria non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'articolo 19, con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di garanzia, fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito;

L'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l'impresa aggiudicataria dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti;

Il Comune di Rosolini sarà tenuto indenne dai danni eventualmente non coperti, in tutto o in parte dalle coperture assicurative.

Qualora dovesse provocare danni, l'impresa è tenuta a darne tempestivamente notizia per iscritto all'Amministrazione. L'accertamento dei danni è effettuato dall'amministrazione in contraddittorio con il

rappresentante dell'impresa.

Nel caso in cui l'impresa manifesti la volontà di non partecipare all'accertamento dei danni o, regolarmente convocata anche a mezzo fax, non si presenti nel giorno, nell'ora e nel luogo stabiliti, l'accertamento viene effettuato autonomamente dall'Amministrazione. Tale accertamento costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dall'impresa.

L'impresa sarà tenuta a risarcire l'Amministrazione del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato, ogni qualvolta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione alle direttive impartite dall'Amministrazione e delle vigenti norme di sicurezza.

Art. 22

CAUZIONE

La cauzione resta stabilita al 10% (dieci%) dell'importo netto di aggiudicazione. Essa dovrà essere versata prima dell'inizio del contratto e mantenuta integra dall'appaltatore per tutta la durata del contratto medesimo. Detta cauzione potrà essere costituita in contanti od in titoli dello Stato o per mezzo di polizza fideiussoria. Essa sarà svincolata alla fine del contratto, non appena risolte le eventuali controversie e contestazioni.

Art. 23

SPESE DEL CONTRATTO

Tutte le spese inerenti alla stipula del contratto, sono a totale carico dell'Appaltatore.

Art. 24

NORME DI EMERGENZA

Per quanto non previsto nel presente Capitolato s'intendono richiamate ed applicabili le disposizioni di legge nazionali, regionali ed regolamenti in materia, nonché le ordinanze Municipali aventi rapporto con i lavori oggetto dell'affidamento

Art. 25

Controversie

Per eventuali controversie che dovessero insorgere su quanto disciplinato dal presente C.S.A., le parti dichiarano di eleggere come unico foro competente il Foro di Siracusa.

Rosolini li 20/01/2011

Il Responsabile della U.O.                                                              Il Responsabile del Settore LL.PP:

(Geom. Piero Fioretti)                                                                           (Ing. Corrado Mingo)